## Stamdata
Kontrolprogram 2023-2027 - Aarhus Kommune |  |  |  | Dato for udarbejdelse: | 31. oktober 2022
Stamdata for Mårslet Vandværk A.M.P.A.
Anlæg |  | Hyppighed (antal) og prøvested
Anlæg: | Mårslet Vandværk | År | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Lovpligt. | Valgt
Jupiter-ID: | 80623 | Taphane - Gruppe A (Straks) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Beliggenhedsadresse: | Gammel Bedervej 11 | Taphane - Gruppe B (Straks) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kontaktperson: | Michael Lundgaard Laursen | Ledningsnet (Flush) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4
Adresse: | Gammel Bedervej 11 | Analyseadresser (Prøvested) A | Zone 1-4 | Zone 1-4 | Zone 1-4 | Zone 1-4 | Zone 1-4
tlf: | 86 29 86 88 | Analyseadresser (Prøvested) B | Zone 2 | Zone 4 | Zone 1 | Zone 3 | Zone 2
mobil: | 20 47 71 20 | Analyseadresser (Prøvested) Ledn. | Zone 1-4 | Zone 1-4 | Zone 1-4 | Zone 1-4 | Zone 1-4
mail: | vandvaerk@maarsletvand.dk
Vandværk
|  | Vandværkskontrol | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Boringer
DGU-nr. | Seneste analyse (år) | Råvand
99.275 | 2020 (ikke analyseret for PFAS) | Boring - DGU 99.275 |  | 1 |  |  |  | 4. år | 4. år
99.385 | 2018 (skal udtages i 2022) (ikke analyseret for PFAS) | Ekstra prøver |  | PFAS
99.725 | 2019 (Analyseret for PFAS i 2022 - ikke konstateret) | Boring - DGU 99.385 |  |  |  | 1 |  | 4. år | 4. år
99.1955 | 2021 (Analyseret for PFAS i 2022 - ikke konstateret) | Ekstra prøver |  |  |  | PFAS
|  | Boring - DGU 99.725 | 1 |  |  |  | 1 | 4. år | 4. år
|  | Ekstra prøver | PFAS |  |  |  | PFAS
Vandmængder |  | Boring - DGU 99.1955 |  |  | 1 |  |  | 4. år | 4. år
Årsmængde (m3/år): | 225201 | Ekstra prøver |  |  | PFAS
Døgnmængde (m3 pr døgn): | 617
Tidspunkt for prøvetagning
|  | År | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Kommune (oplysn.) |  | Taphane - Gruppe A (Straks) | 1., 2., 3. og 4. kvartal | 1., 2., 3. og 4. kvartal | 1., 2., 3. og 4. kvartal | 1., 2., 3. og 4. kvartal | 1., 2., 3. og 4. kvartal
Kontaktperson: | Stine Andersen | Taphane - Gruppe B (Straks) | 2. kvartal | 4. kvartal | 3. kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal
tlf: | 2920 8178 | Ledningsnet (Flush) | 1., 2., 3. og 4. kvartal | 1., 2., 3. og 4. kvartal | 1., 2., 3. og 4. kvartal | 1., 2., 3. og 4. kvartal | 1., 2., 3. og 4. kvartal
mail: | stea@aarhus.dk | Vandværkskontrol (Afgang vandværk) | 1., 2., 3. og 4. kvartal | 1., 2., 3. og 4. kvartal | 1., 2., 3. og 4. kvartal | 1., 2., 3. og 4. kvartal | 1., 2., 3. og 4. kvartal
mail: | klimaogvand@mtm.aarhus.dk | Råvand (Boringer) | 2. kvartal | 4. kvartal | 3.kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal
Adresser
|  | Ledningsnetområde | PS (prøvested) | Adresse | Telefon | Sted | Kommentar
|  | Vandværket | Vandværket | Gammel Bedervej 11 | 20 47 71 20 | Afgang vandværk
|  | 1 (Vest) | PS1 | Damgårdstoften 14 | 23 43 66 80 | Taphane | Forbruger (Privat)
|  |  | PS2 | Frøkærparken 80 | 22 17 99 09 | Taphane | Forbruger (Privat)
|  | 2 (Syd) | PS3 | Nymarks Alle 1 | 30 91 54 80 | Taphane | Børnehave
|  |  | PS4 | Bedervej 86 | 24 59 45 98 | Taphane | Børnehave
|  | 3 (Øst) | PS5 | Langballevej 29 | 28 40 84 20 | Taphane | Forbruger (Privat)
|  |  | PS6 | Langballevej 101 | 29 69 64 13 | Taphane | Forbruger (Privat)
|  | 4 (Nord) | PS7 | Hørretløkken 12 A | 21 48 67 45 | Taphane | Forbruger (Privat)
|  |  | PS8 | Hørretvej 131 | 60 72 54 32 | Taphane | Forbruger (Privat)

## Analyseparametre
Analyseparametre jf. Drikkevandsbekendtgørelsen BEK 1383 og MSTs vejledning nr. 55
Grøn farve angiver tilvalg.
Gruppe A Parametre | Gruppe B Parametre |  | Vandværkskontrol | Boringskontrol bilag 8 - boring 99.275 |  | Boringskontrol bilag 8 - boring 99.385 |  | Boringskontrol bilag 8 - boring 99.725 |  | Boringskontrol bilag 8 - boring 99.1955
Smag | Bilag 1a | Pesticider Bilag 2 | (Vejledningens Bilag E) | Temperatur | Pesticider Bilag 2 | Temperatur | Pesticider Bilag 2 | Temperatur | Pesticider Bilag 2 | Temperatur | Pesticider Bilag 2
Lugt | Enterokokker | Atrazin | temperatur | pH | Atrazin | pH | Atrazin | pH | Atrazin | pH | Atrazin
pH | E. coli | Bentazon | pH | Ledningsevne ved 20°C | Bentazon | Ledningsevne ved 20°C | Bentazon | Ledningsevne ved 20°C | Bentazon | Ledningsevne ved 20°C | Bentazon
Ledningsevne | E. coli kan undlades hvis gruppe B udtages samtidig med gruppe A | Dichlorprop | Ledningsevne | NVOC | Dichlorprop | NVOC | Dichlorprop | NVOC | Dichlorprop | NVOC | Dichlorprop
Kimtal v. 22 grader |  | Glyphosat | Ilt | Calcium | Glyphosat | Calcium | Glyphosat | Calcium | Glyphosat | Calcium | Glyphosat
Coliforme bakterier | Bilag 1b | Hexazinon | Kimtal ved 22 grader | Magnesium | Hexazinon | Magnesium | Hexazinon | Magnesium | Hexazinon | Magnesium | Hexazinon
E.Coli | Acrylamid | Imazalil | Coliforme bakterier | Natrium | Imazalil | Natrium | Imazalil | Natrium | Imazalil | Natrium | Imazalil
Farvetal | Antimon (Sb) | Mechlorprop | E.Coli | Kalium | Mechlorprop | Kalium | Mechlorprop | Kalium | Mechlorprop | Kalium | Mechlorprop
Turbiditet | Benzen | Metaldehyd | Entereokokker | Ammonium | Metaldehyd | Ammonium | Metaldehyd | Ammonium | Metaldehyd | Ammonium | Metaldehyd
Jern | Benz(a)pyren | Monuron | NVOC | Jern | Monuron | Jern | Monuron | Jern | Monuron | Jern | Monuron
| Bor (B) | Simazin | Ammonium | Mangan | Simazin | Mangan | Simazin | Mangan | Simazin | Mangan | Simazin
| Chrom (Cr) | 2,6-dichlorbenzosyre | Nitrat | Bicarbonat | 2,6-dichlorbenzosyre | Bicarbonat | 2,6-dichlorbenzosyre | Bicarbonat | 2,6-dichlorbenzosyre | Bicarbonat | 2,6-dichlorbenzosyre
| Cyanid, total | 2,4-dichlorphenol | Nitrit | Chlorid | 2,4-dichlorphenol | us.dk/jupiter | 2,4-dichlorphenol | us.dk/jupiter | 2,4-dichlorphenol | us.dk/jupiter | 2,4-dichlorphenol
| Epichlorhydrin | 4-CPP | Total hårdhed | Sulfat | 4-CPP | Sulfat | 4-CPP | Sulfat | 4-CPP | Sulfat | 4-CPP
Ledningsnet | Flourid | 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) | Arsen | Nitrat | 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) | Nitrat | 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) | Nitrat | 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) | Nitrat | 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))
(Vejledningens Bilag F) | Kobber (Cu) | 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) | Jern | Nitrit | 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) | Nitrit | 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) | Nitrit | 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) | Nitrit | 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811)
Nitrit | Kviksølv (Hg) | 4-nitrophenol | Mangan | Fluorid | 4-nitrophenol | Fluorid | 4-nitrophenol | Fluorid | 4-nitrophenol | Fluorid | 4-nitrophenol
Coliforme bakterier | Nikkel (Ni) | 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) | Nikkel | Phosphor total | 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) | Phosphor total | 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) | Phosphor total | 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) | Phosphor total | 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)
E.coli | Nitrat | 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) |  | Ilt | 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) | Ilt | 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) | Ilt | 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) | Ilt | 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6)
Kimtal ved 22 grader | Selen (Se) | Alachlor ESA |  | Aggressiv kuldioxid | Alachlor ESA | Aggressiv kuldioxid | Alachlor ESA | Aggressiv kuldioxid | Alachlor ESA | Aggressiv kuldioxid | Alachlor ESA
Enterokokker | Vinylchlorid | DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin) | Skal med grundet fund i boring | Methan | DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin) | Methan | DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin) | Methan | DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin) | Methan | DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)
| Benzo(b)fluoranthen | Desethyl-atrazin | Aggressiv kuldioxid | Svovlbrinte | Desethyl-atrazin | Svovlbrinte | Desethyl-atrazin | Svovlbrinte | Desethyl-atrazin | Svovlbrinte | Desethyl-atrazin
| Benzo(k)flouranthen | Desisopropyl-atrazin | Methan |  | Desisopropyl-atrazin |  | Desisopropyl-atrazin |  | Desisopropyl-atrazin |  | Desisopropyl-atrazin
| Benzo(ghi)perylen | Deisopropyl-hydroxy-atrazin |  | Nikkel | Deisopropyl-hydroxy-atrazin | Nikkel | Deisopropyl-hydroxy-atrazin | Nikkel | Deisopropyl-hydroxy-atrazin | Nikkel | Deisopropyl-hydroxy-atrazin
| Indino(1,2,3-cd)pyren | Didealkyl-hydroxy-atrazin | Svovlbrinte er undladt da ingen fund i boring | Arsen | Didealkyl-hydroxy-atrazin | Arsen | Didealkyl-hydroxy-atrazin | Arsen | Didealkyl-hydroxy-atrazin | Arsen | Didealkyl-hydroxy-atrazin
| Sum af benzo(b)flouanthen, benzo(k)flouranthen, benzo(ghi)perylen og indino(1,2,3-cd)pyren | Dimethachlor ESA |  | Barium | Dimethachlor ESA | Barium | Dimethachlor ESA | Barium | Dimethachlor ESA | Barium | Dimethachlor ESA
| Aldrin | Dimethachlor OA |  | Bor | Dimethachlor OA | Bor | Dimethachlor OA | Bor | Dimethachlor OA | Bor | Dimethachlor OA
| Dieldrin | Ethylenthiourea (ETU) |  | Cobolt | Ethylenthiourea (ETU) | Kobolt | Ethylenthiourea (ETU) | Kobolt | Ethylenthiourea (ETU) | Kobolt | Ethylenthiourea (ETU)
| Heptachlor | Propachlor ESA |  |  | Propachlor ESA |  | Propachlor ESA |  | Propachlor ESA |  | Propachlor ESA
| Heptachlorepoxid (sum af cis+trans) | 1,2,4-triazol |  | Methan og svovlbrinte er medtaget da nitrat < 3 mg/l | 1,2,4-triazol | Methan og svovlbrinte er medtaget da nitrat < 3 mg/l | 1,2,4-triazol | Methan og svovlbrinte er medtaget da nitrat < 3 mg/l | 1,2,4-triazol | Methan og svovlbrinte er medtaget da nitrat < 3 mg/l | 1,2,4-triazol
|  | (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre |  | Aluminium er udeladt da pH>6 | (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | Aluminium er udeladt da pH>6 | (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | Aluminium er udeladt da pH>6 | (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | Aluminium er udeladt da pH>6 | (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre
| Bilag 1c | [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre |  |  | [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre |  | [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre |  | [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre |  | [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre
| Aluminium (Al) | t-sulfinyl eddikesyre |  | PFAS forbindelser | t-sulfinyl eddikesyre | PFAS forbindelser | t-sulfinyl eddikesyre | PFAS forbindelser | t-sulfinyl eddikesyre | PFAS forbindelser | t-sulfinyl eddikesyre
| Ammonium | AMPA (Aminomethylphosphorsyre) |  | PFBS | AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | PFBS | AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | PFBS | AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | PFBS | AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
| Chlorid | BAM (2,6-dichlorbenzamid) |  | PFPS | BAM (2,6-dichlorbenzamid) | PFPS | BAM (2,6-dichlorbenzamid) | PFPS | BAM (2,6-dichlorbenzamid) | PFPS | BAM (2,6-dichlorbenzamid)
| Mangan (Mn) | Desphenyl-chloridazon, |  | PFHxS | Desphenyl-chloridazon, | PFHxS | Desphenyl-chloridazon, | PFHxS | Desphenyl-chloridazon, | PFHxS | Desphenyl-chloridazon,
| Sulfat | Metamitron-desamino |  | PFHpS | Metamitron-desamino | PFHpS | Metamitron-desamino | PFHpS | Metamitron-desamino | PFHpS | Metamitron-desamino
| Natrium (Na) | Metazachlor ESA |  | PFOS | Metazachlor ESA | PFOS | Metazachlor ESA | PFOS | Metazachlor ESA | PFOS | Metazachlor ESA
| NVOC | Metazachlor OA |  | PFNS | Metazachlor OA | PFNS | Metazachlor OA | PFNS | Metazachlor OA | PFNS | Metazachlor OA
| Temperatur | N,N-dimethylsulfamid, DMS |  | PFDS | N,N-dimethylsulfamid, DMS | PFDS | N,N-dimethylsulfamid, DMS | PFDS | N,N-dimethylsulfamid, DMS | PFDS | N,N-dimethylsulfamid, DMS
|  | Methyl-desphenyl-chloridazon |  | PFUnS | Methyl-desphenyl-chloridazon | PFUnS | Methyl-desphenyl-chloridazon | PFUnS | Methyl-desphenyl-chloridazon | PFUnS | Methyl-desphenyl-chloridazon
| Bilag 1d | TFMP |  | PFDoS | TFMP | PFDoS | TFMP | PFDoS | TFMP | PFDoS | TFMP
| Arsen (As) | Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) |  | PFTrS | Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | PFTrS | Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | PFTrS | Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | PFTrS | Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)
| Bly (Pb) |  |  | PFOSA |  | PFOSA |  | PFOSA |  | PFOSA
| Cadmium (Cd) | Kartoffelavl |  | 6:2 FTS | Kartoffelavl | 6:2 FTS | Kartoffelavl | 6:2 FTS | Kartoffelavl | 6:2 FTS | Kartoffelavl
| Cobolt (Co) | Metalaxyl/Metalaxyl-M |  | PFBA | Metalaxyl/Metalaxyl-M | PFBA | Metalaxyl/Metalaxyl-M | PFBA | Metalaxyl/Metalaxyl-M | PFBA | Metalaxyl/Metalaxyl-M
| Nitrit | Metribuzin |  | PFPA | Metribuzin | PFPA | Metribuzin | PFPA | Metribuzin | PFPA | Metribuzin
| Zink (Zn) | N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826) |  | PFHxA | N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826) | PFHxA | N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826) | PFHxA | N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826) | PFHxA | N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)
| Pentachlorphenol | Metribuzin-desamino-diketo |  | PFHpA | Metribuzin-desamino-diketo | PFHpA | Metribuzin-desamino-diketo | PFHpA | Metribuzin-desamino-diketo | PFHpA | Metribuzin-desamino-diketo
| Flouranthen | Metribuzin-diketo |  | PFOA | Metribuzin-diketo | PFOA | Metribuzin-diketo | PFOA | Metribuzin-diketo | PFOA | Metribuzin-diketo
|  | N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-(methoxyacetyl)alanin (CGA108906) |  | PFNA | N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-(methoxyacetyl)alanin (CGA108906) | PFNA | N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-(methoxyacetyl)alanin (CGA108906) | PFNA | N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-(methoxyacetyl)alanin (CGA108906) | PFNA | N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-(methoxyacetyl)alanin (CGA108906)
| PFAS forbindelser |  |  | PFDA |  | PFDA |  | PFDA |  | PFDA
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) | Forventes at blive medtaget pr. 1. januar 2023 |  | PFUnDA | Forventes at blive medtaget pr. 1. januar 2023 | PFUnDA | Forventes at blive medtaget pr. 1. januar 2023 | PFUnDA | Forventes at blive medtaget pr. 1. januar 2023 | PFUnDA | Forventes at blive medtaget pr. 1. januar 2023
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) | Pentachlorbenzen |  | PFDoDA | Pentachlorbenzen | PFDoDA | Pentachlorbenzen | PFDoDA | Pentachlorbenzen | PFDoDA | Pentachlorbenzen
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) | PPU |  | PFTrDA | PPU | PFTrDA | PPU | PFTrDA | PPU | PFTrDA | PPU
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) |  |  | Sum af PFAS |  | Sum af PFAS |  | Sum af PFAS |  | Sum af PFAS
| 6:2 FTS (6:2 Fluorotelomersulfonsyre) |  |  | Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS |  | Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS |  | Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS |  | Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS
PFBA (Perfluorbutansyre)
| PFPeA (Perfluorpentansyre) | Forventes at udgå pr. 1. januar 2023 |  | Der er medtaget 22 PFAS jf. MST notat om grænseværdier | Forventes at udgå pr. 1. januar 2023 | Der er medtaget 22 PFAS jf. MST notat om grænseværdier | Forventes at udgå pr. 1. januar 2023 | Der er medtaget 22 PFAS jf. MST notat om grænseværdier | Forventes at udgå pr. 1. januar 2023 | Der er medtaget 22 PFAS jf. MST notat om grænseværdier | Forventes at udgå pr. 1. januar 2023
| PFHxA (Perfluorhexansyre) | Desethyl-hydroxy-atrazin |  |  | Desethyl-hydroxy-atrazin |  | Desethyl-hydroxy-atrazin |  | Desethyl-hydroxy-atrazin |  | Desethyl-hydroxy-atrazin
| PFHpA (Perfluorheptansyre) | Desethyl-terbutylazin |  |  | Desethyl-terbutylazin |  | Desethyl-terbutylazin |  | Desethyl-terbutylazin |  | Desethyl-terbutylazin
| PFOA (Perfluoroktansyre) | Planteskoler og/eller avl af nåle-eller frugttræer |  |  | Planteskoler og/eller avl af nåle-eller frugttræer |  | Planteskoler og/eller avl af nåle-eller frugttræer |  | Planteskoler og/eller avl af nåle-eller frugttræer |  | Planteskoler og/eller avl af nåle-eller frugttræer
| PFNA (Perfluornonansyre) | Diuron |  |  | Diuron |  | Diuron |  | Diuron |  | Diuron
| PFDA (Perfluordekansyre) | Hydroxy-atrazin |  |  | Hydroxy-atrazin |  | Hydroxy-atrazin |  | Hydroxy-atrazin |  | Hydroxy-atrazin
| Sum af PFAS | MCPA |  |  | MCPA |  | MCPA |  | MCPA |  | MCPA
| Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS | Dichlobenil |  |  | Dichlobenil |  | Dichlobenil |  | Dichlobenil |  | Dichlobenil
|  | Hydroxy-simazin |  |  | Hydroxy-simazin |  | Hydroxy-simazin |  | Hydroxy-simazin |  | Hydroxy-simazin
| Chlorholdige opløsningsmidler | Metribuzin-desamino |  |  | Metribuzin-desamino |  | Metribuzin-desamino |  | Metribuzin-desamino |  | Metribuzin-desamino
| Dichlormethan | 2,6-dichlorphenol |  |  | 2,6-dichlorphenol |  | 2,6-dichlorphenol |  | 2,6-dichlorphenol |  | 2,6-dichlorphenol
Trichlormethan (cloroform)
1,1-dichlorethen
cis-1,2-dichlorethen
trans-1,2-dichlorethen
1,2-dichlorethan
Trichlorethen
1,1,1-trichlorethan
1,1,2-trichlorethan
Tetrachlorethen
1,1,2,2-tetrachlorethan
1,1,1,2-tetrachlorethan
Sum af chlorholdige opløsningsmidler
Bilag 1e
Trifluoreddikesyre TFA

## Risikovurderinger (hidden)
Risikovurderinger |  | Dato for udarbejdelse:
| Årsag til fravalg | Årsag til tilvalg
Gruppe A
Ledningsnet
Gruppe B
Vandværkskontrol
Boringskontrol

## Kort over ledningsnet
INDSÆT KORT